实验中心安全、卫生、环保制度

学生进实验室做实验前，必须接受安全操作的讲解。

１．做实验前必须了解实验桌上的电源配置情况。

２．学生在实验接线完成后，须经指导教师同意方可合闸

通电。

３．学生做完实验，须经指导教师检查，确认仪器、仪表

完好无损后，才允许切断电源，整理实验设备及导线

后，方可离室。

４．每日离室必须关闭实验室的总电源及门窗，水源做到

随用随关。

５．本实验室未经室主任同意，不得随便进行与实验无关

的活动。

６．实验室不准对非实验性任务使用电炉。

７．实验设施，未经一定的审批手续不准外借和使用实验

设施进行与实验无关的活动。

８．实验中所需的易燃、易爆品，必须有专人负责保管，

并经常进行安全检查。

９．实验室有专人负责安全保卫工作。

10. 经常检查实验室消防器材的完好程度，遇到问题及时

向有关部门汇报。

⒒　实验室定时进行清洁卫生工作，以保证实验的正常进

行。

大学物理实验中心

2022-12-1