大学物理实验仪器维修制度

一、实验室工作人员对各自分管的实验室仪器应定时进行检查、维修及校验。

二、对在实验中使用的仪器设备发生故障应及时修理，一时不能修复者，应及时用备用仪器替换，以保证实验正常开出。

三、对损坏仪器应找出损坏原因，尽快修复，并及时登记在维修记录上。

四、对损坏严重，靠实验室力量不能修复者，应尽快联系修理地点，及时送修，尽快取回。

五、仪器修复后一定要进行标准校验后，才能进行使用，并记录在维修记录本上。

六、对大型精密仪器设备的修理，其修理方案须上报设备科认可。未经同意不能擅自拆卸。

大学物理实验中心

2022-12-1