大学物理实验室仪器设备管理规则

一、实验室设备是学校满足实验教学和科研的重要保证，必须由实验室主任指派专人保管，并建立帐、卡，定期进行核对。

二、仪器设备的使用，要严格按照操作规程进行，并在每次使用后都必须做好记录，记录应包括使用人、时间、设备运行状况等。

三、仪器设备的管理实行岗位责任制。制订操作规程，建立使用和维修保养制度，保证设备的完好使用，做到随时保养、随时维修。

四、严格执行仪器设备借用制度。校内借用的必须经实验室主任批准，并办理借用手续；借出校外的，须经学校主管部门批准。

五、加强对仪器的维修保养工作。对正常使用中仪器发生的故障要及时修复；属违规操作或人为因素损失的或管理不善造成仪器损坏的除了追究责任人的职责外，须视情节承担损失总额的20％—100％的经济责任。

大学物理实验中心

2022-12-1